## FI-1(01)
완제품 포장작업 기록서 | [13 empty] | 결 재 | 작 성 |  | 검 토 |  | 승 인
제조지침서 :
제품명 |  |  | 제품버전 |  | 제조량 |  | 제조일자 |  |  | 유효기한 |  |  |  | Lot No.
(Kit)
작업자 |  |  | 검사자 |  |  |  | 검사일 |  |  | 완제품 검사판정 |  |  |  | 비고
적합 □ 부적합 □
1. 제조 준비 사항
1.1 |  | 작업대의 정리 정돈 및 주변 청결 상태가 양호한가? | [13 empty] | Yes □ No □
1.2 |  | 작업자가 규정된 복장을 갖추었으며 해당 제조 표준을 숙지하였는가? | [13 empty] | Yes □ No □
1.3 |  | 제조실의 작업 환경이 생산에 적합한가? [온도 (20~26 ℃)/ 습도 (20~60 % RH)] | [13 empty] | Yes □ No □
1.4 |  | 성능 검사는 실시되었으며 모두 적합한가? | [13 empty] | Yes □ No □
1.5 |  | 포장시 요구량은 검토를 받았으며 개수에 맞게 준비 되었는가? | [13 empty] | Yes □ No □
2. 완제품 구성 품목
번호 | 구성품 명칭 |  |  | Lot No. |  |  | 제조일자 |  | 유효기간 |  |  | 성능 검사 |  | 포장 기준량 |  |  | 포장시 요구량
1 | 포장박스_96 | [10 empty] | 적합□ 부적합□ |  | 1개 |  |  |  |  | (박스)
2 | 용기 고정용 스펀지_2 | [10 empty] | 적합□ 부적합□ |  | 1개 |  |  |  |  | (개)
3 | Calibrator | [10 empty] | 적합□ 부적합□ |  | 1세트 |  |  |  |  | (세트)
4 | Positive Control | [10 empty] | 적합□ 부적합□ |  | 1개 |  |  |  |  | (개)
5 | Negative Control | [10 empty] | 적합□ 부적합□ |  | 1개 |  |  |  |  | (개)
6 | Detection Antibody | [10 empty] | 적합□ 부적합□ |  | 1개 |  |  |  |  | (개)
7 | Reagent Dilution Buffer | [10 empty] | 적합□ 부적합□ |  | 1개 |  |  |  |  | (개)
8 | Washing Solution(10×) | [10 empty] | 적합□ 부적합□ |  | 1개 |  |  |  |  | (개)
9 | TMB Solution | [10 empty] | 적합□ 부적합□ |  | 1개 |  |  |  |  | (개)
10 | Stop Solution | [10 empty] | 적합□ 부적합□ |  | 1개 |  |  |  |  | (개)
11 | Uncoated Plate (Plate-A) | [10 empty] | 적합□ 부적합□ |  | 1개 |  |  |  |  | (개)
12 | Antibody Coated 96-well Plate (Plate-B) | [10 empty] | 적합□ 부적합□ |  | 1개 |  |  |  |  | (개)
13 | 사용자 설명서 | [10 empty] | 적합□ 부적합□ |  | 1장 |  |  |  |  | (장)
검토자 확인 : .
3. 제조 기록 항목
제조순서 |  | 제조 방법 | [5 empty] | 제조기록사항 |  |  | 장비명 |  | 설비번호 |  |  | 작업시간 |  | 비고
[16 empty] | Start | Finish
1 |  | 포장박스_96와 용기 고정용 스펀지_2를 제조량에 맞게 준비한다. | [5 empty] | 각 개
2 |  | UDI 시스템을 이용하여 라벨(바코드)을 제조량에 맞게 출력한다. | [5 empty] | 개 |  |  | UDI 시스템 |  | ESH-GP-070
3 |  | 포장박스_96을 완성 한다. | [5 empty] | Yes □ No □
4 |  | 출력한 라벨(바코드)을 포장박스_96의 지정된 위치에 부착한다. | [5 empty] | Yes □ No □
5 |  | 후면스티커를 포장박스_96의 지정된 위치에 부착한다. (라벨 코드번호 : BCE01-FI3-R0) | [5 empty] | Yes □ No □
6 |  | 용기 고정용 스펀지_2의 반제품 삽입위치의 스펀지를 제거한다. | [5 empty] | Yes □ No □
7 |  | 용기 고정용 스펀지_2에 반제품을 삽입한다. | [5 empty] | Yes □ No □
8 |  | 7번이 완성되면 박스에 넣고 내부 덮개를 덮는다. | [5 empty] | Yes □ No □
9 |  | 내부 덮개 위에 Plate-A를 올려 놓는다. (라벨 코드번호: BCE01-unPL-R0) | [5 empty] | Yes □ No □
10 |  | Plate-A 위에 Plate-B를 올려 놓는다. | [5 empty] | Yes □ No □
11 |  | Plate-B위에 사용자 설명서를 올려 놓는다.(연구용 제품은 생략가능) | [5 empty] | Yes □ 생략 □
12 |  | 박스를 닫아 완성된 Kit는 2단 카트를 이용하여 지정된 장소에 보관한다. | [7 empty] | (Kit) | 저온창고 |  | ESH-GP-
추가사항
4. 제조 후 관리 사항
4.1 |  | 지정보관조건 및 장소보관 여부: 냉장 보관(2~8℃), 저온창고 (ESH-GP-118) | [12 empty] | Yes □ No □
4.2 |  | Lot No. 표시 여부 | [12 empty] | Yes □ No □